**Государственное профессиональное образовательное учреждение**

**Ярославской области**

**Переславский колледж им. А. Невского**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ОП.04 ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»**

**Специальность**

**20.02.02 Защита в чрезвычайной ситуации**

**2023 г.**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ № 535 от 7 июля 2022 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 8 августа 2022 г. № 69570 и примерной основной образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайной ситуации», утвержденное протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 20.00.00 № 4 от 21.01.2022, зарегистрированное в государственном реестре примерных основных образовательных программ рег. № 48, приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-496 от 10.10.2022

**Разработчик: Шитякова Елена Николаевна*СОДЕРЖАНИЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 |  |
| 1. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 |  |
| 1. **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 |  |
| 1. **КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 |  |

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ОП. 04.Основы эксплуатации электрооборудования»**

**1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:**

Учебная дисциплина «ОП.04. Основы эксплуатации электрооборудования» является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09*.*

**1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:**

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** **ПК, ОК** | **Умения** | **Знания** |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | выбирать способы решения задачпрофессиональной деятельностиприменительно к различнымконтекстам;эффективно взаимодействовать иработать в коллективе и команде;осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контента;пользоваться профессиональнойдокументацией на государственном языке  | современные средства поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности.пути содействия сохранению окружающей среде, ресурсосбережению; принципы бережливого производства |
| ПК 1.1,ПК1 4.3ПК1 4.5ПК1 4.8 |  |  об опасностях при работе с электроустановками безопасные приёмы работы в электроустановках и их обесточиваниеправила безопасного ведения работ с применением электрооборудованияправила пользования защитными средствами устройство, принцип действия и назначение электрических приборов, электрооборудованиятребования безопасности при эксплуатации ручного электрифицированного инструментатребования безопасности при эксплуатации электрооборудования компрессорных установоктребования безопасности при эксплуатации электрических аккумуляторов |
| ПК 1.8ПК1 4.9 | грамотно эксплуатировать электроустановки | требования безопасности эксплуатации электроустановок мобильных средств пожаротушения |
| ПК 2.1ПК 2.4 | анализировать пожарную безопасность электроустановокчитать электрические схемы типовых электроустановокпринимать обоснованные решения, направленные на обеспечение электробезопасности |  аварийные режимы работы электроустановок, причины пожаров и загораний от электроустановок классификацию электропроводок, электрических сетей, силового и осветительного оборудованияустройство, принцип действия и назначение основных электротехнических устройств и аппаратов защиты |
| ПК 3.1ПК 3.2 | читать электрические схемы производить подключение электрооборудования в соответствии с заданной схемойвыбирать электрические устройства, сечение проводов и аппараты защиты  | режимы работы электротехнических устройствпринципы передачи электрической энергии на расстояние |

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Объем в часах** |
| **Объем образовательной программы учебной дисциплины** | 70 |
| **в т.ч. в форме практической подготовки** |  |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение, в том числе аудиторная самостоятельная работа | 46 |
| практические занятия | 24 |
| **Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт** |  |

* 1. **Тематический план и содержание учебной дисциплины**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся** | **Объем, акад.ч/ в том числе в форме практической подготовки часов** | **Коды компетенций и личностных результатов , формированию которых способствует элемент программы компетенций** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Раздел 1. Основы электротехники** | **20/12** |  |
| **Тема 1.1.** Основные понятия и законы электрических цепей | **Содержание учебного материала** | **4**5 | ОК1, ОК4, ОК5, ОК9ПК 2.4,3.1, 3.2, *ПК1 4.3**ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК3 4.2* |
| 1. Электрические цепи. Источники и потребители электрической энергии и их характеристики. Электрическая энергия и мощности. Закон Ома. Тепловое действие тока.
 |
| 1. Принцип действия электротехнических устройств: электрические двигатели, электрические генераторы, трансформаторы, электромагнитные реле, магнитные пускатели.
 |
| 1. Трёхфазные электрические цепи. Линейные и фазные напряжения. Способы подключения потребителей к трёхфазной цепи.
 |
| Аудиторная самостоятельная работа | 1 |
| **В том числе практических занятий:** | **4** |
| Практическая работа № 1 Подключение потребителей к трёхфазной сети. Определение токов, напряжений и мощностей на потребителях. | 2 |
| Практическая работа № 2 Принцип действия и назначение некоторых электротехнических устройств. | 2 |
| **Тема 1.2.** Электрические машины и трансформаторы | **Содержание учебного материала** | **6**5 | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9ПК 2.4,3.1, 3.2*ПК1 4.3**ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК3 4.2* |
| 1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Преимущества и недостатки машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока.
 |
| 1. Устройство и принцип действия машин переменного тока: синхронные и асинхронные машины переменного тока, однофазные электрические машины. Преимущества и недостатки синхронных и асинхронных машин. Применение машин переменного тока.
 |
| 1. Трёхфазные и однофазные трансформаторы: устройство, технические характеристики. Пожарная опасность трансформатора.
 |
| Аудиторная самостоятельная работа | 1 |
| **В том числе практических занятий:** | **4** |
| Практическая работа № 3 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик машин постоянного тока. | 2 |
| Практическая работа № 4 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик машин переменного тока. | 2 |
| **Тема 1.3.** Передача и распределениеэлектрической энергии | **Содержание учебного материала** | **6**6 | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9ПК 2.1,3.1, 3.2 |
| 1. Проблемы передачи электрической энергии на расстояние.
 |
| 1. Способы уменьшения потерь электрической энергии при передаче на расстояние.
 |
| 1. Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных предприятий. Электрооборудование распределительных устройств, подстанций и электрических сетей. Учёт и контроль потребления электроэнергии
 |
| **В том числе практических занятий:** | **2** |
| Практическая работа № 5 Схемы электроснабжения: условные обозначения элементов и чтение схем. | 2 |
| **Тема 1.4.** Понятие об электроприводе | **Содержание учебного материала** | **4** | ОК1, ОК4, ОК5, ОК7ПК 1.8,3.1, 3.2 *ПК1 4.3**ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК3 4.2* |
| 1. Электропривод и его основные элементы. Выбор двигателя для электропривода.  | 2 |
| 2. Управление электроприводом | 2 |
| **В том числе практических занятий:** | **2** |
| Практическая работа № 6 Изучение электрооборудования и электрических схем управления электроприводом | 2 |
| **Раздел 2. Основы безопасности при эксплуатации электрооборудования** | **12/6** |  |
| **Тема 2.1.** Аварийные режимы работы электроустановок | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9ПК 2.1, 2.4, *ПК1 4.8**ПК2 4.7* |
| 1. Аварийные режимы работы электроустановок, приводящие к пожарам: короткое замыкание, перегрузка электрической сети, токи утечки, искрение и электрические дуги.
 |
| 1. Способы защиты электрических цепей при аварийных режимах работы.
 |  |
| **В том числе практических занятий:** | **2** |
| Практическая работа № 7 Выбор сечения проводов и аппаратов защиты по току и потребляемой мощности. | 2 |
| **Тема 2.2.** Опасности поражения электрическим током | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ПК 1,1, 2.1, 2.4*ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК2 4.7* |
| 1. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
 |
| 1. Промышленные сети и их опасность.
 |
| 1. Опасность замыкания токоведущих частей электроустановок на землю.
 |
| **Тема 2.3.** Основные способы защиты и средства защиты в электроустановках | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9ПК 1.1, 2.1, 2.4*ПК1 4.5,* *ПК1 4.8**ПК2 4.7* |
| 1. Применение изоляции токоведущих частей электрооборудования. Безопасные расстояния до токоведущих частей. Электрическое разделение сетей.
 |
| 1. Обеспечение автоматического отключения аварийного режима электроустановок.

Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. |
| **В том числе практических занятий:** | **2** |
| Практическая работа № 8 Выбор средств защиты. Требования к средствам защиты. Правила применения средств защиты. | 2 |
| **Тема 2.4.**Заземление и защитные меры электробезопасности | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК4, ОК5, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4 |
| 1. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. Выравнивание потенциалов.
 |
| 1. Установки с глухозаземлённой и изолированной нейтралью.
 |
| **Тема 2.5.** Безопасность работ со снятием напряжения | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9ПК 1.1, 2.1, 2.4*ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК2 4.7* |
| 1. Технические мероприятия, необходимые при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Производство отключений. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распределительных устройствах. Ограждения рабочего места.
 |
| 1. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением работ.
 |
| **Тема 2.6.**Пожаровзрывобезопасность в электроустановках | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9ПК 1.1, 1,8, 2.1, 2.4,*ПК1 4.5**ПК1 4.8**ПК2 4.7* |
| 1. Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в электроустановках.
 | 2 |
| 1. Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической безопасности в электроустановках.
 | 2 |
| **В том числе практических занятий:** | **2** |
| Практическая работа № 9 Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты. | 2 |
| **Раздел 3. Устройство и эксплуатация электрооборудования и электроустановок** | **14/6** |  |
| **Тема 3.1**Организация эксплуатации электроустановок | **Содержание учебного материала** |  |  |
| 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), термины.
 | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Обязанности и ответственность потребителей за выполнение ПТЭЭП.
 |
| 1. Обязанности потребителя по обеспечению безопасного содержания и эксплуатации электроустановок.
 |
| **Тема 3.2.** Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Проведение инструктажей по безопасности труда и пожарной безопасности. Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Обеспечение охраны труда персонала, окружающей среды при эксплуатации электроустановок
 |
| 1. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Методика присвоения электротехническому и электротехнологическому персоналу группы II (III, IV, V) по электробезопасности. Виды проверок знаний. Требования к комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.
 |
| **Тема 3.3.** Электроснабжение и временные электрические сети при обеспечении ликвидации ЧС | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9ПК 1.1, 2.1, 2.4 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Общие сведения о временных электрических сетях. Расчет электрической мощности. Виды проводов и их выбор при проектировании временной электрической сети. |
| **В том числе практических занятий:** | **4** |
| Практическая работа № 10 Выбор электрооборудования. Электрооборудование, применяющееся при организации электроснабжения для обеспечении ликвидации ЧС. Электрооборудование в пожароопасных и взрывоопасных зонах. | 2 |
| Практическая работа № 11 Выбор электрооборудования для организации электроснабжения. Расчёт нагрузок и выбор проводов при проектировании временной электрической сети. | 2 |
| **Тема 3.4.**Электрическое освещение | **Содержание учебного материала:** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Общие требования к электрическому освещению. Питание аварийного и эксплуатационного освещения. Заземление и зануление установок электрического освещения. Внутреннее и наружное освещение. Требования к щитам освещения.
 |
| **Тема 3.5.**Техническая эксплуатация переносных и передвижных электроустановок | **Содержание учебного материала:** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Классификация электроустановок. Передвижные электроустановки. Переносные электроприемники. Классы электроприемников
 |
| 1. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.
 |
| 1. Основные требования к эксплуатации переносных и передвижных электроустановок.
 |
| **Тема 3.6**Эксплуатация компрессорных установок | **Содержание учебного материала:** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Общее устройство и назначение компрессоров, электрооборудование компрессорных установок. Кислородные и воздушные компрессоры.
 |
| 1. Электропривод компрессорных установок. Электродвигатели, применяемые на компрессорных установках
 |
| 1. Электрические схемы и аппаратура регулирования, управления и защиты электрооборудования воздушных и кислородных компрессоры.
 |
| **Тема 3.7**Эксплуатация аккумуляторных батарей | **Содержание учебного материала:** | **2** | ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9*.*ПК 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2*ПК1 4.8**ПК1 4.9* |
| 1. Основные свойства, конструкция и технические характеристики аккумуляторов. Виды аккумуляторов.
 |
| 1. Приведение АКБ в рабочее состояние, использование и уход за ними, хранение и техническое обслуживание
 |
|  | **В том числе практических занятий:** | **2** |  |
|  | Практическая работа № 12 Построение рабочих характеристик зарядки и разрядки аккумулятора | 2 |  |
|  | **Дифференцированный зачёт** |  |  |
|  | **Всего** | **70** |  |

**3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**3.1.** Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «**Электрическое оборудование**»,

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- наборы плакатов;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя

- модели, демонстрирующие устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока

- модель, демонстрирующие устройство и принцип действия трансформатора

- образцы магнитных пускателей, автоматических выключателей, электромагнитных реле и другой аппаратуры регулирования, защиты и управления электрооборудования.

- образцы проводов и кабелей различного сечения и различных марок

**Лаборатория электрооборудования и электротехники**

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- наборы плакатов;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебно-методических материалов для обучающихся и преподавателя

- комплект лабораторного оборудования по тематическим разделам: электрические цепи постоянного тока, электрические цепи переменного тока, трёхфазные электрические цепи, основы электропривода, электрические машины.

 **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

* + 1. **Основные печатные издания**
1. Прошин, В.М. Электротехника для неэлектрических специальностей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. – 4-е изд., испр. - М: Издательский центр «Академия», 2021. – 464 с. –– ISBN 978-5-0054-0283-7. – Текст (визуальный): непосредственный.
2. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 10-е изд., испр. - М: Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с. –– ISBN 978-5-4468-9602-8. – Текст (визуальный): непосредственный.
3. Сидорова, Л.Г. Электроснабжение электротехнологического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Г. Сидорова. – М: Издательский центр «Академия», 2021. – 240 с. –– ISBN 978-5-0054-0408-4. – Текст (визуальный): непосредственный.
4. Электробезопасность : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалов. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, Параграф, 2018. — 172 c. — ISBN 2227-8397.
5. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0.
6. Ванурин, В. Н. Электрические машины : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-6909-3.
7. Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5.
8. Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-9391-3.
9. Основы электротехники : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0.
10. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0.
11. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3.
12. Основы электроснабжения : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под редакцией доктора технических наук, профессора Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8467-6. /book/193243 (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	* 1. **Основные электронные издания**

Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебное пособиедля среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151695> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ванурин, В. Н. Электрические машины : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-6909-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153665> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/198371> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-9391-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193417> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Основы электротехники : учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171409> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173112> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для СПО / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152467> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Основы электроснабжения : учебник для СПО / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под редакцией доктора технических наук, профессора Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8467-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193243> (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

* + 1. **Дополнительные источники**
1. Правила устройства электроустановок // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200003114?marker> (дата обращения: 03.12.2021).
2. Монаков, В. К. Электробезопасность : теория и практика / В. К. Монаков, Д. Ю. Кудрявцев. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 184 c. — ISBN 978-5-9729-0188-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/69022
3. Правила эксплуатации электроустановок потребителей // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL:<https://docs.cntd.ru/document/901839683> (дата обращения: 03.12.2021).
4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. – 2021. – URL:<https://docs.cntd.ru/document/573264184>
5. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности // Консультант Плюс: сайт. – 2021. – URL: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/23dabe13929d840af7b8802b2ab536638ec91d6f/>
6. Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638 (дата обращения: 25.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ**

**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Результаты обучения****[[1]](#footnote-2)* | ***Критерии оценки*** | ***Методы оценки*** |
| Знать:современные средства поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности.пути содействия сохранению окружающей среде, ресурсосбережению; принципы бережливого производстваоб опасностях при работе с электроустановками безопасные приёмы работы в электроустановках и их обесточиваниеправила безопасного ведения работ с применением электрооборудованияправила пользования защитными средствами устройство, принцип действия и назначение электрических приборов, электрооборудованиятребования безопасности при эксплуатации ручного электрифицированного инструментатребования безопасности при эксплуатации электрооборудования компрессорных установоктребования безопасности при эксплуатации электрических аккумуляторовТребования безопасности эксплуатации электроустановок мобильных средств пожаротушенияаварийные режимы работы электроустановок, причины пожаров и загораний от электроустановок классификацию электропроводок, электрических сетей, силового и осветительного оборудованияустройство, принцип действия и назначение основных электротехнических устройств и аппаратов защитырежимы работы электротехнических устройствпринципы передачи электрической энергии на расстояние | демонстрирует знание современных средств поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности.демонстрирует знание путей содействия сохранению окружающей среде, ресурсосбережению; принципы бережливого производствадемонстрирует знания об опасностях при работе с электроустановками демонстрирует знание безопасных приёмов работы в электроустановках и их обесточиваниядемонстрирует знание правил безопасного ведения работ с применением электрооборудованиядемонстрирует знание правил пользования защитными средствамидемонстрирует знание устройства, принципов действия и назначения электрических приборов, электрооборудованиядемонстрирует знание требований безопасности при эксплуатации ручного электрифицированного инструментадемонстрирует знание требований безопасности при эксплуатации электрооборудования компрессорных установоктребования безопасности при эксплуатации электрических аккумуляторовдемонстрирует знание требований безопасности при эксплуатации электроустановок мобильных средств пожаротушениядемонстрирует знание аварийных режимов работы электроустановок, причин пожаров и загораний от электроустановок демонстрирует знание классификаций электропроводок, электрических сетей, силового и осветительного оборудованиядемонстрирует знание устройства, принципа действия и назначение основных электротехнических устройств и аппаратов защитыдемонстрирует знание режимов работы электротехнических устройствдемонстрирует знание принципов передачи электрической энергии на расстояние |  |
| письменный и устный опрос, тестирование, выполнение практических заданий, наблюдение за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. |
| Умения: выбирать способы решения задачпрофессиональной деятельностиприменительно к различнымконтекстам;эффективно взаимодействовать иработать в коллективе и команде;осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контента;пользоваться профессиональнойдокументацией на государственном языкеанализировать пожарную безопасность электроустановокчитать электрические схемы типовых электроустановокринимать обоснованные решения, направленные на обеспечение электробезопасностичитать электрические схемы производит подключение электрооборудования в соответствии с заданной схемойвыбирать электрические устройства, сечение проводов и аппараты защиты | выбирает способы решения задачпрофессиональной деятельностиприменительно к различнымконтекстам;эффективно взаимодействует иработает в коллективе и команде;осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контента;пользуется профессиональнойдокументацией на государственном языкеанализирует пожарную безопасность электроустановокчитает электрические схемы типовых электроустановокпринимает обоснованные решения, направленные на обеспечение электробезопасностичитает электрические схемы и производит подключение электрооборудования в соответствии с заданной схемойвыбирает электрические устройства, сечение проводов и аппараты защиты | оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ.экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторных и практических работ. |

1. В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. [↑](#footnote-ref-2)