Министерство образования Саратовской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский политехникум»

(ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум»)

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК _________________________________ _____ ______________________________________ Протокол №___ от «__»____________20___г. Председатель ПЦК ______________/___________________/ ОДОБРЕНО методическим советом техникума Протокол №___ от «__»____________20___г. Председатель методсовета Зам. директора по УМР _____________/_______________________/ | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» _____________________ В.И. Лепехин «__»____________20___г. |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

программ подготовки специалистов среднего звена

для специальности технологического  профиля:

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе основного общего образования

с получением среднего общего образования

СОГЛАСОВАНО

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________/________________________/

«___»________20___г.

2021 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  выполнение работ по профессии 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. N 519 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Организация – разработчик: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Разработчики:

Легких А.Е. -  преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

ОДОБРЕНО методическим советом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Протокол № ___,  «_____» ____________20__ г.

Председатель _____________/ _____________/

ОДОБРЕНО методическим советом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Протокол № ___,  «_____» ____________20__ г.

Председатель _____________/ _____________/

ОДОБРЕНО методическим советом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Протокол № ___,  «_____» ____________20__ г.

Председатель _____________/ _____________/

ОДОБРЕНО методическим советом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Протокол № ___,  «_____» ____________20__ г.

Председатель _____________/ _____________/

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ    ……………………………..4

- РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ……………………………….7

- СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    ………………………………………………………………..8

- УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ           ………………………..10

- КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  ………………………………14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

6.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

6.2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

6.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования.

6.4. Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области энергетики при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;

-  проверки, выявлении и устранении дефектов электрооборудования;

- составления дефектных ведомостей на ремонта электрооборудования;

- производства технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам;

- приёмки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу;

уметь:

- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов;

- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования;

- изготавливать несложные детали из сортового материала;

- соединять  детали  и  узлы  электрооборудования  по  простым

электромонтажным схемам;

- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки;

- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

- пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования.

- собирать конструкции по чертежам и схемам.

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки;

- выполнять работы на ведомственных электростанциях;

- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов;

- выполнять проверку, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения;

- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля и  монтаж вводных устройств;

- выполнять пайку мягкими и твёрдыми припоями;

-  выявлять и устранять неисправности электрооборудования со схемами включения средней сложности;

- выполнять работы по чертежам и схемам;

знать:

- устройство и принцип работы обслуживаемого электрооборудования;

- назначение  и  правила  применения  наиболее  распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов;

- способы прокладки проводов;

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- правила включения и выключения электрооборудования;

- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы;

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка;

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

-  наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений;

- назначение релейной защиты, принцип действия и схемы максимально-токовой защиты

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего –456 часа, в том числе:

максимальной  учебной нагрузки обучающегося –240 часов;

в то числе в форме практической подготовки-290* часов;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–216часов;

самостоятельной работы обучающегося –24 часа;

учебной практики -  180* часов;

производственной практики –36 часов.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 6.2. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 6.3. | Выполнять проверку и наладку электрооборудования. |
| ПК 6.4. | Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии  19861 Электомонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| Код профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т. ч. в форме практической подготовки | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,ч. | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект) часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 | МДК 06. 01. Сборка, проверка, устранение и предупреждение неполадок электрооборудования | 240 | 216 | 110* | 110 | - | 24 | - |  | - |
|  | Учебная практика | 180* |  | 180* |  | 180 |  |
|  | Производственная практика | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 456 | 216 | 290* | 100 | - | 24 | - | 180 | 36 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.06 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | № Уч занятия | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объём часов | Уровень освоения | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Выполнение работ электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 456 |  | ПК6.1.ПК6.2. ПК6.3.ПК6.4. ОК 1-ОК 9 |
| МДК 06. 01. Организация и выполнение работ 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 240 |  |  |
| Тема 06. 01. 01. Техническое обслуживание электрооборудова ния |  | Содержание учебного материала | 106 | 2 | ПК6.1. ПК6.2. ПК6.3. ПК6.4. ОК 1-ОК 9 ПК6.1. ПК6.2. ПК6.3. ПК6.4. ОК 1-ОК 9 |
|  | 1 | Допуски и технические измерения. | 2 |  |  |
|  | 2 | Допуски и технические измерения. | 2 |  |  |
|  | 3 | Допуски и технические измерения. | 2 |  |  |
|  | 4 | Сведения из технической механики. | 2 |  |  |
|  | 5 | Сведения из технической механики. | 2 |  |  |
|  | 6 | Сведения из технической механики. | 2 |  |  |
|  | 7 | Основы электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | 8 | Основы электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | 9 | Основы электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | 10 | Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования | 2 |  |  |
|  | 11 | Организация технического обслуживания. | 2 |  |  |
|  | 12 | Организация ремонта электрооборудования | 2 |  |  |
|  | 13 | Техническое обслуживание электроприводов. | 2 |  |  |
|  | 14 | Техническое обслуживание электроприводов. | 2 |  |  |
|  | 15 | Техническое обслуживание электроприводов. | 2 |  |  |
|  | 16 | Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. | 2 |  |  |
|  | 17 | Техническое обслуживание осветительных электроустановок. | 2 |  |  |
|  | 18 | Ремонт осветительных электроустановок. | 2 |  |  |
|  | 19 | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |  |
|  | 20 | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |  |
|  | 21 | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |  |
|  | 22 | Основы такелажных работ. | 2 |  |  |
|  | 23 | Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. | 2 |  |  |
|  | 24 | Техническое обслуживание электрических машин. | 2 |  |  |
|  | 25 | Ремонт электрических машин. | 2 |  |  |
|  | 26 | Охрана труда. | 2 |  |  |
|  | 27 | Охрана труда. | 2 |  |  |
|  | 28 | Пожарная безопасность. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: | 12 |  |  |
|  |  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 2 |  |  |
|  |  | Допуски и технические измерения. Приборы для проведения измерений Сведения из технической механики. Виды применяемых передач в электроустановках | 2 |  |  |
|  |  | Основы электромонтажных работ. Инструменты и приспособления для электромонтажных работ. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация проведения капитального ремонта электрооборудования | 2 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание электроприводов. Текущий ремонт электроприводов. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. Выбор аппаратуры управления осветительными электроустановками. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |  |
|  |  | Расчет токов короткого замыкания в ПРА. Основы такелажных работ. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Охрана труда, пожарная безопасность. | 2 |  |  |
|  |  | Приемы оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Административная ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности. Обязанности членов рабочей бригады при проведении ЭМР. | 2 |  |  |
| Тема 06.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  | Содержание |  | 2 | ПК6.1. ПК6.2. ПК6.3. ПК6.4. ОК 1-ОК 9 ПК6.1. ПК6.2. ПК6.3. ПК5.4. ОК 1-ОК 9 ПК6.1. ПК6.2. ПК6.3. ПК6.4. ОК 1-ОК 9 |
|  | 29 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров. | 2 |  |  |
|  | 30 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров. | 2 |  |  |
|  | 31 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров. | 2 |  |  |
|  | 32 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров от кромки заготовки. | 2 |  |  |
|  | 33 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров от кромки заготовки. | 2 |  |  |
|  | 34 | Разметка контуров деталей с отчетом размеров от кромки заготовки. | 2 |  |  |
|  | 35 | Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. | 2 |  |  |
|  | 36 | Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. | 2 |  |  |
|  | 37 | Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. | 2 |  |  |
|  | 38 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | 39 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | 40 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | 41 | Документация на проведение проверки электроизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  | 42 | Документация на проведение проверки электроизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  | 43 | Документация на проведение проверки электроизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  | 44 | Свидетельства и сертификаты о поверке. | 2 |  |  |
|  | 45 | Свидетельства и сертификаты о поверке. | 2 |  |  |
|  | 46 | Виды ГОСТ для проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | 47 | Сборка и разборка электродвигателя. | 2 |  |  |
|  | 48 | Сборка электродвигателя. | 2 |  |  |
|  | 49 | Разборка электродвигателя. | 2 |  |  |
|  | 50 | Двигатели постоянного и переменного токов. | 2 |  |  |
|  | 51 | Специальные машины пост. И переменного тока. | 2 |  |  |
|  | 52 | Двигатель постоянного тока. Принцип запуска и работы. | 2 |  |  |
|  | 53 | Ремонт двигателя постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Практические работы | 110 |  |  |
|  | 54 | Синхронный двигатель. Принцип запуска и работы. | 2* |  |  |
|  | 55 | Ремонт двигателя постоянного тока. | 2* | 3 |  |
|  | 56 | Асинхронный ЭД. Принцип запуска и работы | 2* |  |  |
|  | 57 | Ремонт асинхронного двигателя. | 2* |  |  |
|  | 58 | Расчет ВАХ. Решение задач по расчету ВАХ. | 2* |  |  |
|  | 59 | Расчет нагрузки на ЭД переменного тока. | 2* |  |  |
|  | 60 | Подключение ЛЭП к электричеству. Подключение ЛЭП к электростанциям. | 2* |  |  |
|  | 61 | Расчет мощности на воздушных ЛЭП. | 2* |  |  |
|  | 62 | Расчет мощности на воздушных ЛЭП. | 2* |  |  |
|  | 63 | Соединение проводов. Общие понятия. | 2* |  |  |
|  | 64 | Подготовка трассы для прокладки кабеля. | 2* |  |  |
|  | 65 | Прокладка кабеля в грунт. | 2* |  |  |
|  | 66 | Виды проводов. Открытая и закрытая установка. Недостатки и преимущества. | 2* |  |  |
|  | 67 | Кабеля и провода. Опоры ЛЭП. | 2* |  |  |
|  | 68 | Решение задач на расчет ВАХ. | 2* |  |  |
|  | 69 | Решение задач на расчет ВАХ. | 2* |  |  |
|  | 70 | Устройство и принцип действия машин постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 71 | Достоинства и недостатки и области их применения. | 2* |  |  |
|  | 72 | Магнитное поле машин постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 73 | Коммутация в машинах постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 74 | Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 75 | Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 76 | Потери и КПД машин постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 77 | Специальные типы машин постоянного тока. | 2* |  |  |
|  | 78 | Реакция якоря МПТ. Искажение кривой распределения магнитной индукции при нагрузке. | 2* |  |  |
|  | 79 | Уменьшение магнитного потока и ЭДС из-за поглощения отдельных участков магнитной цепи. | 2* |  |  |
|  | 80 | Основные электромагнитные соотношения в МПТ. ЭДС обмотки якоря, электромагнитный момент. | 2* |  |  |
|  | 81 | Якорные обмотки МПТ. Устройство, принцип образования. | 2* |  |  |
|  | 82 | Двигатели постоянного тока и их характеристики. | 2* | 3 |  |
|  | 83 | Металлы и сплавы. Коррозия металлов. | 2* |  |  |
|  | 84 | Закрытые распределительные устройства. Преимущества и недостатки. | 2* |  |  |
|  | 85 | Изоляционные материалы и их характеристики. | 2* |  |  |
|  | 86 | Силовые трансформаторы автотрансформаторы. Их устройства. | 2* |  |  |
|  | 87 | Силовые трансформаторы автотрансформаторы. Их устройства. | 2* |  |  |
|  | 88 | Последовательное и параллельное соединение проводников. Сплошная ЭЦ. Группы соединений. | 2* |  |  |
|  | 89 | Основные и дополнительные средства индивидуальной защиты в установках до 1000 В. | 2* |  |  |
|  | 90 | Вакуумные выключатели, принцип их работы и устройство. Возможные неисправности. | 2* |  |  |
|  | 91 | Основные и дополнительные средства индивидуальной защиты в установках выше 1000 В | 2* |  |  |
|  | 92 | Повреждения разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки | 2* |  |  |
|  | 93 | Соединение и окольцевание проводов и кабелей. Электрический контакт, его сопротивление. Прокладка проводов в пластиковых трубах. Прокладка проводов в стальных трубах. | 2* |  |  |
|  | 94 | Соединение и окольцевание проводов и кабелей. Электрический контакт, его сопротивление. Прокладка проводов в пластиковых трубах. Прокладка проводов в стальных трубах. | 2* |  |  |
|  | 95 | Провода, их типы и марки. Способы прокладки проводов в помещении. | 2* |  |  |
|  | 96 | Виды ремонтов оборудований. Организация ремонта. Внеплановый ремонт. | 2* |  |  |
|  | 97 | Открытая электропроводка. Скрытая электропроводка. | 2* |  |  |
|  | 98 | Достоинства и недостатки электропроводов. | 2* |  |  |
|  | 99 | Механизация электромонтажных работ. Механизация, инструменты и приспособления. | 2* |  |  |
|  | 100 | Особенности монтажа электропроводов в помещениях с взрывоопасной средой. | 2* |  |  |
|  | 101 | Неисправности и повреждения силовых трансформаторов. | 2* |  |  |
|  | 102 | Работы, выполняемые на помещениях по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. | 2* |  |  |
|  | 103 | Назначения принцип действия и эксплуатации электромагнитных блокировок. | 2* |  |  |
|  | 104 | Струнные проводки. Принцип монтажа. Тросовые проводки. Принцип монтажа. | 2* |  |  |
|  | 105 | Защитное заземление и зануление. Устройства защитного отключения (УЗО). УЗО . Классификация и общие сведения. | 2* |  |  |
|  | 106 | Монтаж шинопроводов. | 2* |  |  |
|  | 107 | Средства пожаротушения на подстанции. | 2* |  |  |
|  | 108 | Правила применения открытого. Очки при ремонтных работах на подстанции. | 2* |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа : | 12 | 3 |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | Двигатели постоянного и переменного токов. Двигатель постоянного тока. Принцип запуска и работы. Ремонт двигателя постоянного тока. Синхронный двигатель. Принцип запуска и работы. Ремонт двигателя постоянного тока. | 2 |  |  |
|  |  | Асинхронный ЭД. Принцип запуска и работы. Ремонт асинхронного двигателя. Расчет ВАХ. Решение задач по расчету ВАХ. | 2 |  |  |
|  |  | Расчет нагрузки на ЭД переменного тока. Подключение ЛЭП к электричеству. Подключение ЛЭП к электростанциям. Расчет мощности на воздушных ЛЭП. Соединение проводов. Общие понятия. Подготовка трассы для прокладки кабеля. Прокладка кабеля в грунт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Виды проводов. Открытая и закрытая установка. Недостатки и преимущества. Кабеля и провода. Опоры ЛЭП. Решение задач на расчет ВАХ. Устройство и принцип действия машин постоянного тока Достоинства и недостатки и области их применения.. | 2 |  |  |
|  |  | Магнитное поле машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. | 2 |  |  |
|  |  | Потери и КПД машин постоянного тока. Специальные типы машин постоянного тока. Реакция якоря МПТ. Искажение кривой распределения магнитной индукции при нагрузке. | 2 |  |  |
| Форма промежуточной аттестации | Квалификационный экзамен |
| Учебная практика |  |  | 180* |  |  |
|  |  | Виды работ: |  |  |  |
|  |  | Разметка контуров деталей с отчетом размеров. Инструменты и приспособления для разметочных работ . Разметка контуров деталей с отчетом размеров от кромки заготовки. Использование координатной сетки , для разметки заготовки . Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. Виды и особенности передач , применяемых в электроустановках . Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Способы соединений , пайка , сварка , механические зажимы , Документация на проведение проверки электроизмерительных приборов Виды и сроки поверки электроизмерительных приборов Виды ГОСТ для проводов и кабелей. Применение электротехнической продукции в соответствии с ГОСТ. Сборка и разборка электродвигателя переменного тока. Сборка и разборка электродвигателя постоянного тока. Двигатели постоянного и переменного токов. Специальные машины постоянного и переменного тока. Двигатель постоянного тока. Принцип запуска и работы. Двигатель переменного тока . Принцип запуска и работы. Ремонт двигателя постоянного тока. Ремонт двигателя переменного тока. |  | 3 |  |
|  |  | Зачёт с оценкой по учебной практике | 2 | 2 |  |
|  |  | Производственная практика | 36 | 3 |  |
|  |  | Виды работ: |  |  |  |
|  |  | Слесарные и слесарно-сборочные работы Работы с мерительным инструментом Электромонтажные работы. Работы с приспособлениями и изолированным инструментом. Работы с измерительными приборами. Выполнение электропроводок. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж установочной арматуры и светильников. Сборка схем управления электродвигателями. Ремонт электрических машин. Ремонт бытового электрооборудования. Обслуживание и ремонт трансформаторов и распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Зачёт с оценкой по производственной практике | 2 | 2 | ПК6.1.ПК6.2. ПК6.3.ПК6.4. ОК 1-ОК 9 |
| Итого | 456 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Требования к материально-техническому  обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных

Лабораторий:

электрических машин;

электротехники и основ электроники;

электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

наладки электрооборудования;

информационных технологий;

технических средств обучения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; персональные компьютеры; комплекты инструкционно-технологических карт; мультимедийный комплекс для группового пользования; принтеры; интерактивная доска.

Мастерских:

слесарных;

электромонтажных;

сварочных.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; рабочие места для коллективного пользования; сверлильные, заточные станки; сварочные аппараты; учебные стенды.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452910 (дата обращения: 09.03.2021).

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876 (дата обращения: 13.06.2021).

Интернет источники :

1. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/elektrotehnika-438004

2. Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/elektronika-elektricheskie-apparaty-442546

3. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/elektricheskiy-privod-437910

4. Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/elektricheskie-mashiny-elektromehanicheskoe-preobrazovanie-energii-438865

Дополнительная литература

1.Акимова, Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюхин Н.И. Монтаж, техническая

эксплуатация  и  ремонт  электрического  и  электромеханического

оборудования.- М.: Академия, 2017.

  - Общие требования к организации  образовательного процесса

Освоение профессионального модуля  Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, перенесено на второй курс. Обязательным условием является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в рамках профессионального модуля.

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях основываються на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.

Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: Техническая механика, Инженерная графика, Электротехника, Основы электроники, Основы электропривода.

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.

Для успешного освоения профессионального ПМ06 Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, должностям служащих каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе).

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа студентов составляет 1/2 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов по выбранной теме, проведение исследований по курсовой работе, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих компетенций.

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится экзамен, кроме того, материалы профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих включаются в государственную (итоговую) аттестацию по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная практика проводится концентрированно, в рамках профессионального модуля. Учебная практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарного курса профессионального модуля.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля  ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих включаются в государственную (итоговую) аттестацию по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Программа дисциплины профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций,  психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - выполнение пайки мягкими и твёрдыми припоями; - выполнение работы по чертежам и схемам; | Текущий контроль в форме: - практических занятий; |
| ПК 6.2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - выявление и устранение неисправности электрооборудования со схемами включения средней сложности; - составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; | Текущий контроль: - защита практических занятий; - зачеты по производственной практике по каждому из разделов профессионального модуля; |
| ПК 6.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования. | - выполнение регулирования и проверки аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта; - выполнение проверки, монтажа и ремонта схем люминесцентного освещения; | Текущий контроль в форме: - практических занятий; |
| ПК 6.4.Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. | - выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов; | Текущий контроль в форме: - практических занятий; |
| ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | демонстрация интереса к своей будущей профессии | Наблюдение, мониторинг, оценка содержания портфолио студента |
| ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологического процесса технического обслуживания и ремонта электроустановок; - оценка эффективности и качества выполнения; | Оценка результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | - решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов технического обслуживания и ремонта электрооборудования; | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике |
| ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников |
| ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | применение математических методов и ПК в техническом нормировании и проектировании ремонтных предприятий; | Наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях |
| ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Наблюдение за ролью обучающегося в группе; портфолио |
| ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | самоанализ и коррекция собственной работы; | Деловые игры- моделирование социальных и профессиональных ситуаций |
| ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ |
| ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | анализ новых технологий в области технологических процессов технического обслуживания и ремонта электрооборудования; | Семинары. Учебно- практические конференции. Конкурсы профессионального мастерства. Олимпиады |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников |
| ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников |
| Форма промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет по производственной практике |
|  |  | Экзамен |