Тестовые задания 
по профессии  Машинист (кочегар) котельной
учебная дисциплина  СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ
Преподаватель Гвоздев Иван Сергеевич
I ВАРИАНТ
	СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Правильный ответ
(ключ к тесту)

	ЗАДАНИЕ N 1 ( выберите один вариант ответа) 

____Сколько термометров  должно находится в котельной__________________________________________________________
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      
А) один
Б) два
В) три
Г) десять
	В

	ЗАДАНИЕ N 2 ( выберите один вариант ответа)

__Как называется резьба на штоке задвижки
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) метрическая
Б).дюймовая
В) трубная
Г) трапецидальная
	Г

	ЗАДАНИЕ N 3 ( выберите один вариант ответа)

Что указывает водоуказательное стекло
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      
А) уровень папа
Б) уровень воды
В) уровень топлива
Г) температуру
	Б

	ЗАДАНИЕ N 4 ( выберите один вариант ответа)

Какой вид топлива используется в нашей котельной
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) жидкое 
Б) твёрдое
В) газообразное
Г) уран
	Б

	ЗАДАНИЕ N 5 ( выберите один вариант ответа)

Чем отличается топочное устройство от топочной камеры
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) видом топлива
Б) устройством
В) конструкцией
Г) эксплуатацией
	А

	ЗАДАНИЕ N 6 ( выберите один вариант ответа)

Какой процент остаётся после сжигания твёрдого топлива
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) 10-40
Б) 40-50
В) 50-70
Г) 70-100
	А

	ЗАДАНИЕ N 7 ( выберите один вариант ответа)

Какие прокладки устанавливается на ГВС
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) Бумажные
Б) картонные
В) паранитовые
Г) асбестовые
	В

	ЗАДАНИЕ N 8 ( выберите один вариант ответа)

Какая шкала используется на термометрах
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) цельсия
Б) кельвина
В) фаренгейта
Г) нониса
	А

	ЗАДАНИЕ N 9 ( выберите один вариант ответа)

Сколько положений у трёхходового крана
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) два
Б) три
В) четыри 
Г) пять
	Г

	ЗАДАНИЕ N 10 ( выберите один вариант ответа)

Какой высоты металлическая труба
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) 30 метров
Б) 50 метров
В) 80 метров
Г) 100 метров
	А

	ЗАДАНИЕ N 11  (выберите несколько вариантов ответа)

Чем отличается паровой котёл от водогрейного
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А конструкцией
Б) паровым барабаном
В) видом топлива

	Б

	ЗАДАНИЕ N 12  (выберите несколько вариантов ответа)

___кто несет ответственность за работу котельной_
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) бригадир
Б) начальник колонии
В) опер
Г) лицо ответственное назначенное начальником учреждения
Д) кочегар
Е) сварщик
	Г

	ЗАДАНИЕ N 13  (Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу)  

_____Арматура обеспечивающие                          и                                 работу котла
_______________________________________________________________ (Сформулированное преподавателем утверждение с пропуском слова или фразы) 
	без перебойную
аварийную



	ЗАДАНИЕ N 14  ( Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу) 

Задвижка от вентиля отличается                                          .
 (Сформулированное преподавателем утверждение с пропуском слова или фразы) 
	сечением

	ЗАДАНИЕ N 15 ( Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу)  состав топлива-углерод,  водород, кислород, азот,                   влага, зола
(Сформулированное преподавателем утверждение с пропуском слова или фразы) 

	сера

	ЗАДАНИЕ N 16  ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

котел водогрейный
а) для подачи пара потребителю
2

паропровод
б) контролирует давление на котлах
3

предохранительный клапан
в) производство горячей воды
4

Манометр
г) вода, пар, пароводянная смесь
5

Теплоноситель
д) предохраняет от превышения давления

	1В

2А

3Д
4Б

5Г

	ЗАДАНИЕ N 17 ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

угольник
А проверки горизонтальности и вертикальности
2

плашка
Б Для нарезания внутренней резьбы
3

метчик 
В точные замеры детали
4

Штангельциркуль
Г для зажима заготовки
5

тиски
Д  Для нарезания резьбы

	1А

2Д

3Б

4В

5Г



	ЗАДАНИЕ N 18  ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

__указать  обрудование соответствует определённым функциям
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

колосник
А регулировка тяги
2

дымосос
Б определение температуры      теплоносителя
3

шибер
В водоуказательное стекло
4

термометр
Г удаление продуктов горения из котла
5

конрольная арматура
Д  рабочий стол

	1Д

2Г

3А

4Б

5В

	ЗАДАНИЕ N 19  ( Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца)   
 Вар№1             Получить разрешение на растопку котла, проверить состояние кола. Запустить в работу насосы растопить котел.

  Вар№2     забросить топливо и растопить котел, проверить дымосос,

(Сформулированное преподавателем утверждение
	ВАР № 1.

	ЗАДАНИЕ N 20  ( Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца) 
последовательность ремонтов:

ВАР №1 Текущий ремонт, капитальный, ППР
ВАР № 2 Текущий ремонт. ППР, капитальный ремонт
	ВАР № 2


Тестовые задания 
по профессии  Машинист (кочегар) котельной
по учебной дисциплине  спецтехнология
                                            Преподаватель Гвоздев Иван Сергеевич      
II ВАРИАНТ
	СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Правильный ответ
(ключ к тесту)

	ЗАДАНИЕ N 1 ( выберите один вариант ответа) 

Можно ли продувать котел одновременно с двух сторон
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      
А) можно
Б) нельзя
В) можно при малом расходе воды
 
	Б



	ЗАДАНИЕ N 2 ( выберите один вариант ответа)

сколько взрывных клапанов устанавливаются на паровом котле
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) один
Б).два
В) три
 
	Б

	ЗАДАНИЕ N 3 ( выберите один вариант ответа)

как определяется нерабочее водоуказательное стекло. 
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      
А) вода в стекле колеблеца
Б) вода в стекле неподвижна
В) вода в стекле неподвижна, но уровень поднимается

	Б

	ЗАДАНИЕ N 4 ( выберите один вариант ответа)

как определить . работает ли предохранительный клапан
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) по внешнему виду
Б) поднятием груза вверх
В) поднятием на груз вверх

	Б

	ЗАДАНИЕ N 5 ( выберите один вариант ответа
что обозначает первая цифра на котле Е-1-9
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) максимально допустимое давление в котле
Б) производительность пара в тоннах
В) расходы воды в час

	Б

	ЗАДАНИЕ N 6 ( выберите один вариант ответа)

В каких топках сжигается газовое топливо
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) в слоевых
Б) в камерных
В) в вихревых 
	Б

	ЗАДАНИЕ N 7 ( выберите один вариант ответа)

сколько предохранительных клапанов на паровом котле
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) один
Б) два 
В) три
	Б

	ЗАДАНИЕ N 8 ( выберите один вариант ответа)

В какие сроки проводится гидравлические испытания котла
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) раз в год
Б) раз в четыре года
В) раз в восемь лет
 
	В

	ЗАДАНИЕ N 9 ( выберите один вариант ответа)

Сколько видов топлива используется в котельных
(Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) 1 твёрдое
Б) 2 жидкое 
В) 3газообразное
Г) 4 все
	Г

	ЗАДАНИЕ N 10 ( выберите один вариант ответа)

какое топливо сжигается на поворотных колосниковых решетках
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) твёрдое 
Б) жидкое
В) газообразное

	А

	ЗАДАНИЕ N 11  (выберите несколько вариантов ответа)

Сколько имеется трёхходовых кранов на водоуказательном стекле
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) один
Б) два
В) три
Г) четыри

	В

	ЗАДАНИЕ N 12  (выберите несколько вариантов ответа)

какое напряжение должно быть при ремонте внутри котла и газоходах
 (Сформулированный преподавателем  вопрос с вариантами ответов):                                      

А) 220В
Б) 60В
В) 12В
 
	В

	ЗАДАНИЕ N 13  (Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу)  

Как проводится продувка                                        стекла
_______________________________________________________________ (Сформулированное преподавателем утверждение с пропуском слова или фразы) 
	водоуказательного

	ЗАДАНИЕ N 14  ( Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу  процесс перехода воды из жидкого состояния в газообразного называется                             , а из газообразного в жидкое                              .     
	парообразование
кондинсат

	ЗАДАНИЕ N 15 ( Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу) Для горения топлива необходим                            ,
(Сформулированное преподавателем утверждение с пропуском слова или фразы) 

	кислород

	ЗАДАНИЕ N 16  ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

Диффузионное
а мазут
2

слоевое сжигание топлива
б воздух
3

механическая форсунка
в взрыв
4

20% кислорода
г уголь
5

Мгновенное воспламенение 
д горелка

	1Д

2Г

3А

4Б

5В



	ЗАДАНИЕ N 17  ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

угольник
А проверки горизонтальности и вертикальности
2

зубило
Б насечки на заготовки
3

кёрн
В удаление заусенец
4

шабер
Г разъёмное соединение
5

клёпка
Д рубка металла

	1А

2Д

3Б

4В

5Г



	ЗАДАНИЕ N 18  ( к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву  правого столбца) 

____________________________________________________________________________________________________________________________
             (сформулированные  преподавателем варианты возможных соответствий)

1  

контур
А тяга
2

циркуляция
Б МПа  кгс/см2
3

шибер
В горячее водоснабжение
4

давление 
Г теплонсителя
5

ГВС
Д котла

	1Д

2Г

3А

4Б

5В

	ЗАДАНИЕ N 19  ( Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца) 

каков допуск кочегара к самостоятельной работе
(Сформулированное преподавателем утверждение)
Вариант ответа 1. Проверка знаний, мед. справка, стажировка
Вариант ответа 2. Стажировка. Удостоверение об окончании курсов 
Вариант ответа 3. Достигших совершеннолетие
Иметь документ об окончании курсов кочегаров

Медицинское освидетельствование
Прохождение практики

Проверка знаний инспектором Ростехнадзора 
	ВАР № 3

	ЗАДАНИЕ N 20  ( Укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца) 

процесс горения топливо:
Вариант ответа 1.  Догорание, бурное горение.
Вариант ответа 2. Воспламенение, удаление влаги из топлива 
Вариант ответа 3. Удаление влаги топлива,
воспламенение, бурное горение, догорание.
	ВАР № 3


PAGE  
7

