ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 30

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по профессии  «Машинист (кочегар) котельной»  2024 год

мастер п/о Гвоздев И.С.

| № | Тематическое планирование по учебной дисциплине | Задание | Время (академический час) | Рекомендуемая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 | Чтение чертежей: Основные правила выполнения чертежей. Основные положения и определения. Чертежи общего вида | Начертить рамку и таблицу, основные линии чертежа. Масштаб чертежа, параметры шрифта. Составить список определений и видов изделий, конструкторских документов. Прочитать чертежи общего вида и сборочные чертежи. | 1 1 2 | Л .С .Васильев издательский центр «Академия» 2009 год (металлообработка) стр. 8-17 Стр. 67-68 типовые и сборочные чертежи |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 | Основы материаловедения и слесарного дела Стали и чугуны Стали и сплавы с особыми свойствами Инструментальные стали Цветные металлы и сплавы Контрольно-измерительные инструменты Сборка неразъёмных соединений | Описать строение стали и чугуна, состав углерода. Температура плавления. Описать виды стали с особыми свойствами Описать требования к инструментальных материалов Температура плавления цветных металлов, привести примеры цветных сплавов. Составить список измерительных инструментов и их применение Назвать виды неразборных соединений | 2 1 1 1 1 2 | А. М. Адаскин, В. М. зуев Материаловедение ( металлообработка) стр. 53 Стр. 152-158 Стр. 121 144 Стр. 163-170 Б.С. Покровский В.А. Скакун издательский центр «Академия» 2008 год Слесарное дело стр. 12-42 Стр. 235-255 |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. 5.1 5.2 5.3 | Спецтехнология Некоторые сведения о теплотехники Топливо для отопительных котельных Слоевое сжигание твёрдого топлива Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности Воздушные и дымовые тракты котельных установок. Питательные устройства котлов. Абразивный износ, коррозия поверхностей нагрева, внутренняя коррозия, загрязнение и очистка поверхностей нагрева. Арматура котельных установок Трубопроводы котельной. Контрольно-измерительные приборы Общие положения по эксплуатации котельных установок. Подготовка котельного агрегата и вспомогательного оборудования к пуску котла. Пуск парового котла из холодного состояния. Обслуживание котельной установки во время работы. Плановый останов котельного оборудования. Аварийный останов котла. Неполадки и аварии в котельной. Повреждение и ремонт котла. Основы эксплуатации электрооборудования в котельной Организация и ремонт котельного агрегата Очистка котельного агрегата от внутренних отложений. Консервация котлов. Техническое освидетельствования котла. Охрана труда и техника безопасности и противопожарные мероприятия | Теплоноситель, температура, давление, способы передачи теплоты Природное и искусственное топливо, его химический состав, Теплотехнические характеристики. Характеристика горения твёрдого топлива. Топки по степени механизации. Классификация котельных агрегатов, Основные элементы паровых и водогрейных котлов и их обмуровка. Барабаны паровых котлов. Паровой котел серии Е-1-9. Водогрейный котел «Братск». Дутьевые вентиляторы, дымососы, тяга, размеры дымовых труб. Центробежные и паровые насосы. Абразивный износ, коррозия, чистка поверхностей нагрева. Классификация арматуры: запорная, регулирующая, предохранительная, контрольная. Классификация трубопроводов: питательные трубопроводы, паропроводы и дренажные. Опоры, повесы, компенсаторы. Термометры, манометры, газоанализаторы, тягомеры. Виды измерений. Погрешность измерений. Должностные инструкции, инструкции по технике безопасности. Инструкции по аварийной ситуации. Меры пожарной безопасности. Технологические карты по пуску котельного агрегата и вспомогательного оборудования. Запуск парового котла из холодного состояния Должностные инструкции Плановый останов оборудования. Инструкции по аварийной остановки котла Неполадки и аварии, ремонт колов и вспомогательного оборудования. Безопасные приёмы обслуживания электрооборудования в котельной. Текущей, плановый и капитальный ремонты Способы чистки котельного агрегата Установка котельного агрегата на консервацию Мероприятия по техническому освидетельствованию котла Закон об охране труда, производственные инструкции по техники безопасности и противопожарные мероприятия. Гигиена труда. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 | Б.А. Соколов «Котельные установки и их эксплуатация» 2009 год: Стр. 12-27 Стр. 29-44 Стр. 114-126 Стр. 157-209 Стр. 211-216 Стр. 279-284 Стр. 240-247 Стр. 286-297 Стр. 299-308 Стр. 317-342 Стр. 375 Стр. 379 Стр. 382 Стр. 387 Стр. 393 Стр. 394 Стр. 395 Стр. 409 Стр. 410 Стр. 417 Стр. 418 Стр. 419 Стр. 420 |

____________________________