ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Яхутлова Карина Аскеровна

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире забота о здоровье становится одним из приоритетных направлений как для отдельного человека, так и для общества в целом. С ростом продолжительности жизни, увеличением заболеваемости различными недугами хронического типа, медицинские приборы для домашнего использования и самостоятельного самоконтроля приобретают всё большее значение. Они позволяют не только осуществлять профилактику заболеваний, но и проводить первичную диагностику, мониторинг состояния здоровья и реабилитацию в комфортных для пациента условиях. В условиях растущего спроса и постоянно расширяющего рынка, ассортимент медицинских приборов для населения становится чрезвычайно разнообразным, что, с одной стороны, даёт потребителю широкий выбор, а с другой – ставит перед ним задачу правильного выбора качественного и эффективного продукта.

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, динамичное развитие научно-технического прогресса приводит к появлению новых моделей и модификации приборов, что требует постоянного обновления товароведческих знаний. Во-вторых, возрастающая осведомленность населения о состоянии своего здоровья стимулирует спрос на медицинские приборы, делая рынок высококонкурентным. В-третьих, отсутствие достаточной информированности о потребительских свойствах и характеристиках товаров может привести к приобретению некачественной и неэффективной продукции, что не только влечёт финансовые потери, но и может нанести вред здоровью. Такими образом, комплексный товароведческий анализ ассортимента медицинских приборов для населения является необходимой основой для формирования рациональной ассортиментной политики торговых организаций и обоснованного выбора потребителей.

Целью данной курсовой работы является проведение комплексного товароведческого анализа ассортимента медицинских приборов, предназначенных для использования населением, с целью выявления тенденций развития рынка, оценки потребительских свойств и качества предлагаемой продукции.

Объектом исследования являются медицинские приборы, предназначенные для использования населением.

Предметом исследования являются товароведческие характеристики, потребительские свойства, показатели качества и ассортиментная структура медицинских приборов для населения

Задачи исследования:

- Изучить теоретические основы товароведческого анализа медицинских приборов, включая их классификацию и основные характеристики.

- Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую обращение медицинских изделий, и выявить основные требования к их качеству и безопасности.

- Осуществить анализ структуры и динамики развития ассортимента медицинских приборов, предлагаемых населению на современном рынке.

- Провести оценку потребительских свойств и показателей качества ключевых групп медицинских приборов, предназначенных для домашнего использования.

- Дать возможные рекомендации для усовершенствования медицинских приборов для домашнего использования.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАВАРОВЕДЧИСКОГО АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ

  - Классификация и характеристика медицинских приборов для населения

Товароведческий анализ является фундаментом для понимания потребительских свойств, качества и ассортиментной политики любого товарного сегмента. В контексте медицинских приборов, предназначенных для использования населением, этот анализ приобретает особую значимость, поскольку речь идёт о продукции, прямо влияющей на здоровье и благополучие человека.

Медицинские приборы для населения – это широкий спектр изделий, предназначенных для самодиагностики, профилактики, лечения и реабилитации вне стационарных условий. Их популярность обусловлена стремлением людей к самоконтролю за состоянием здоровья, удобством использования и доступностью.

Медицинские приборы – это любые инструменты, аппараты, приборы, оборудования, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании друг с другом, а также вместе с необходимыми для применения принадлежностями, включая программное обеспечение,  предназначенные производителями для профилактики, диагностики, лечения, реабилитации заболеваний, мониторинга физиологических процессов, поддержания или изменения строения органов или частей тела, а также для других медицинских целей. В контексте данной работы акцент будет сделан на приборах, разработанных для использования конечным потребителем – население – в домашних условиях.

Классификация медицинских приборов осуществляется по различным признакам, что позволяет систематизировать обширный ассортимент и облегчает анализ:

- По функциональному назначению:

- Диагностические приборы: предназначены для выявления заболеваний, оценки состояния органов и систем. К ним относятся, например такие приборы, как, тонометры, глюкометры, термометры, пульсоксиметры.

- Лечебные приборы: применяются для терапевтического воздействия. Например, ингаляторы, облучатели, физиотерапевтические аппараты, миостимуляторы.

- Профилактические приборы: используются для предупреждения заболеваний и поддержания здоровья. Например, увлажнители воздуха, очистители воздуха, массажёры.

- Реабилитационные приборы: помогают восстановить утраченные функции организма после травм или заболеваний. Например, тренажёры для мелкой моторики, ортопедические изделия.

- Приборы для мониторинга: обеспечивают постоянное или периодическое наблюдение за важными жизненными показателями. Например, холтеровские мониторы ЭКГ, фитнес-трекеры с медицинскими функциями.

- По месту использования:

- Для домашнего использования

- Для амбулаторного использования

- Для стационарного использования

- По степени инвазивности (риска):

- Неинвазивные: они не нарушают кожный покров и слизистые оболочки. Обычно к этой категории как раз относятся медицинские изделия для домашнего использования.

- Малоинвазивные: они нарушают покров и слизистые оболочки по минимуму (например ланцеты для глюкометров)

- Инвазивные: они требуют проникновения в организм. Их практически не используют самостоятельно, за исключением некоторых специализированных случаев, например катетеров при домашнем уходе.

- По принципу действия:

- Механические (механические тонометры)

- Электронные (электронные термометры и тонометры)

- Оптические (пульсоксиметры)

- Биохимические (глюкометры)

- По степени автоматизации:

- Ручные (ручные ингаляторы)

- Полуавтоматические (определённые модели тонометров)

- Автоматические (это большинство современных электронных приборов)

Общими характеристиками медицинских приборов являются:

- Функциональность: она необходима для чёткого и понятного назначений изделий (измерения давления, температуры, уровня глюкозы в крови и т.д.)

- Безопасность: отсутствие риска для здоровья при правильном использовании.

- Простота использования: интуитивно понятный интерфейс, минимальное количество действий для получения результата.

- Надёжность: долгий срок службы и стабильность показаний.

- Точность: соответствие заявленным метрологическим характеристикам.

- Эргономичность: удобство в обращении, малый вес, компактность.

- Информативность: наличие чётких инструкций по эксплуатации, индикаторов состояния и результатов.

Помимо ранее перечисленных классификаций, медицинские приборы делят на ключевые группы в зависимости от их назначения:

- Диагностические приборы: к ним относят такие приборы, как, тонометры, глюкометры, термометры, пульсоксиметры, анализаторы состава тела (для измерения веса, процента жира, мышечной массы, воды), анализаторы холестерина и уровня мочевой кислоты.

- Лечебные приборы: к данной группе относятся ингаляторы (небулайзеры), облучатели (кварцевые лампы и УФ-лампы), физиотерапевтические препараты (приборы для лечения суставов, кожных заболеваний), массажёры, аппараты для дарсонвализации.

- Реабилитационные приборы: к данной группе относят, например тренажёры, ортопедические изделия, аппараты для восстановления тонуса мышц.

  - Задачи товароведческого анализа

Основными задачами товароведческого анализа являются:

- Определение фактического уровня качества продукции и его соответствия нормативным документам.

- Изучение ассортимента, его структуры, динамики, тенденций развития,

- Выявление потребительских предпочтений и факторов, влияющих на выбор.

- Оценка конкурентоспособности отдельных товаров и товарных групп.

- Разработка рекомендаций по формированию и управлению ассортиментом.

- Идентификация фальсифицированной или же некачественной продукции.

- Обоснования требований к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки.

Маркировка, упаковка, условия хранения и транспортировки медицинских изделий является критически важной задачей товароведческого анализа, так как они обеспечивают сохранение качества и безопасности медицинских приборов на всех этапах их жизненного цикла.

Маркировка – это нанесение на товар или его упаковку специальных знаков (цифровых кодов, штрихкодов, графических символов) для его идентификации, отслеживания и проверки подлинности, что помогает бороться с контрафактом и контролировать весь путь продукта от производителя к конечному потребителю. В России это делается через единую систему “Честный знак”. Маркировка должна быть чёткой, легко читаемой, нестираемой и содержать такую обязательную информацию как:

- Наименование изделия и производителя.

- Номер регистрационного удостоверения.

- Срок годности или же срок службы.

- Серийный номер или номер партии.

- Указания по применению, предупреждения (хоть они и указываются в инструкции, но ссылка на них должна быть и на самой упаковки).

- Символы, указывающие на особенности использования (например “не использовать повторно”, “стерильно”).

- Сведения о подтверждении соответствия.

Упаковка – это материал, который окружает товар для его хранения, защиты, транспортировки, демонстрации и продажи. Она выполняет функции сохранения целостности товара, облегчение логистики, удобства для потребления и маркетингового продвижения. Она обязательно должна защищать товар от механических повреждений, воздействия влаги, света, пыли и микроорганизмов на всех этапах. Она делится на первичную и вторичную. Первичная соприкасается с самим товаром и должна быть герметичной, гигиеничной. Вторичная же, это внешний слой упаковки, который объединяет несколько первичных упаковок и служат для защиты товара во время логистических операций, хранения и продажи.

Транспортировка должна осуществляться обязательно в соответствии с условиями, установленными производителями, с учётом требований к температурному режиму, защите от вибрации и ударов.

Соблюдение всех вышеперечисленных требований на каждом этап товароведения приборов для медицинских приборов является залогом их эффективного и безопасного использования населением, что, в свою очередь, способствует укреплению здоровья и повышению качества жизни.

  - Нормативно-правовая база и требования к качеству медицинских изделий

Оборот медицинских приборов строго регламентируется нормативно-правовыми актами на государственном и межгосударственном уровнях. Это обусловлено тем, что медицинские изделия напрямую влияют на здоровья и жизнь человека, и любое нарушение их качества или безопасности может привести к серьёзным негативным последствиям, и даже к летальному исходу. Целью такого регулирования является обеспечение высокого уровня защиты здоровья населения путём допуска на рынок только безопасных и эффективных изделий.

В Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе действуют следующие ключевые правовые акты и процедуры:

- Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”.  Является базовым законом, устанавливающим основные принципы охраны здоровья, в том числе и регулирование вопросов обращения медицинских изделий.

- Постановление Правительства РФ №1416 от 27.12.2012 “Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий”. Этот документ детально регламентирует процедуру государственной регистрации медицинских изделий, которая является обязательным условием для их допуска на рынок.

Государственная регистрация – это ключевой этап. Любое медицинское изделие, предназначенное для обращения на территории РФ, должно пройти обязательную государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).  Без регистрационного удостоверения запрещены производство, ввоз, продажа, применение и эксплуатация медицинских изделий. Технологическое удостоверение выдаётся бессрочно, но сведения о зарегистрированных изделиях вносятся в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

Процедура регистрации включает в себя:

- Экспертизу качества и безопасности: оценка соответствия изделия установленным требованиям.

- Экспертизу эффективности: подтверждения заявленной производителем функциональности и медицинского назначения.

- Клинические испытания: в некоторых случаях (в зависимости от класса риска изделия) проводятся клинические испытания для подтверждения безопасности и эффективности в реальных условиях.

С целью унификации требований и создания единого рынка медицинских изделий в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) действует Решение Совета ЕЭК №106 от 12.02.2016 “Об утверждении правил регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий”. Данные правила постепенно заменяют национальные процедуры регистрации.

До полного перехода на систему ЕАЭС подтверждение соответствия медицинских изделий осуществлялось в формах декларирования соответствия или обязательной сертификации.

Производитель или уполномоченный представитель производителя, на основании собственных доказательств (протоколов испытаний, технической документации) или с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий заявляет о соответствии продукции требованиям безопасности. Декларация соответствия регистрируется в реестре.

Обязательная сертификация требовалась для ограниченного перечня медицинских изделий, таких как шприцы, перевязочные материалы, и проводится она аккредитованными органами по сертификации. Но по новым правилам, подтверждения соответствия осуществляется в форме заявления-декларации о соответствии требованиям безопасности и эффективности.

Добровольная сертификация может проводиться производителем для подтверждения соответствия дополнительным стандартам, и обязательными не являются, но необходимы для повышения конкурентоспособности, доверия потребителей, и улучшения имиджа продукции.

Лицензирование – это процесс выдачи лицензии уполномоченным органом. Деятельность по производству и продажи медицинских изделий обязательно подлежит лицензированию, что гарантирует наличие у организаций необходимых ресурсов и квалификации.

Стандарты являются основой для оценки качества, безопасности, функциональных характеристик медицинских приборов. Они устанавливают единые требования к продукции, методам её испытаний, маркировке и условиям хранения.

Национальные стандарты (ГОСТ Р) – они разрабатываются и утверждаются Росстандартом и детализируют требования к конкретным видам медицинских изделий. Например, существует ГОСТ на термометры, тонометры, ингаляторы, и они определяют:

- Технические характеристики: диапазон измерений, точность, погрешность, быстродействие, уровень шума.

- Конструктивные требования: материалы, эргономика, надёжность элементов.

- Требования безопасности: электрическая безопасность, механическая безопасность, химическая безопасность материалов, электромагнитная совместимость.

Многие российские стандарты гармонизированы с международными, что обеспечивает соответствие продукции мировым требованиям. Ключевыми сериями стандартов являются:

- ISO 13485 “Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования”. Определяет требования к системе менеджмента качества производителей медицинских изделий, что гарантирует стабильность процессов производства и контроля.

- Серия IEC 60601 “Медицинское электрическое оборудование”. Устанавливает общие требования базовой безопасности и основным функциональным характеристикам медицинского электрического оборудования.

- ISO 10993 “Биологическая оценка медицинских изделий”. Регламентирует методы оценки биологической безопасности материалов, контактирующих с организмом человека.

- ТАВАРОВЕДЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ НА РЫНКЕ

  - Анализ структуры и динамики ассортимента медицинских приборов для населения

Анализ структуры и динамики ассортимента является одним из ключевых направлений товароведческого исследования. Он позволяет оценить разнообразие и объём товарного предложения, выявить тенденции развития рынка, определить наиболее востребованные категории товаров и своевременно реагировать на изменения потребительских предпочтений и технологического прогресса. В условиях быстро развивающегося рынка медицинских приборов для домашнего использования такой анализ приобретает особую актуальность.

Структура ассортимента характеризуется количественными и качественными показателями, отражающими его состав и соотношение различных групп товаров.

- Широта ассортимента. Она определяется количеством товарных групп или видов медицинских приборов, предлагаемых продавцом (или присутствующих на рынке). Для медицинских приборов для населения это могут быть такие группы как, диагностические приборы, реабилитационные, профилактические, лечебные, средства для личной гигиены. Увеличение широты ассортимента позволяет охватить большее количество потребителей, но требует значительных ресурсов для управления.

- Глубина ассортимента. Характеризует количество различных моделей, модификаций и марок внутри каждой товарной группы. Например, для группы тонометров глубина ассортимента может включать:

- Механические тонометры (с фонендоскопом и без него)

- Полуавтоматические тонометры

- Автоматические тонометры (на плечо, на запястье, с функцией фибрилляции предсердий, с индикатором аритмии, с памятью на двух пользователей, с возможностью подключения к смартфону)

- Различные производители (Omron, B.Well, Mikrolife, AND, Little doctor)

Большая глубина ассортимента позволяет удовлетворить специфические запросы различных сегментов потребителей (например, бюджетные модели, премиум-сегмент, модели с расширенным функционалом для пожилых людей)

- Полнота ассортимента. Показатель, который отражает степень соответствия фактического ассортимента оптимальному или же нормативному. Оценивается как отношение числа имеющихся разновидностей товара к числу разновидностей, предусмотренных стандартом, прайс-листом производителя или ожидаемых потребителем. Если в магазине представлены только самые ходовые модели, например тонометров, а редкие, но важные для некоторых людей категорий населения (например, с большой манжетой), отсутствуют, полнота ассортимента будет ниже.

- Рациональность ассортимента. Оценивает, насколько ассортимент соответствует реальным потребностям целевой аудитории и экономической целесообразности для продавца/производителя. Рациональный ассортимент должен быть:

- Оптимальным по соотношению широты и глубины.

- Высокорентабельным.

- Сбалансированным по соотношению быстро оборачиваемых и медленно оборачиваемых товаров.

- Соответствующим ресурсным возможностям предприятия.

- Структура (состав) ассортимента. Это соотношение отдельных групп и видов товаров в общем объёме ассортимента, выраженное в стоимости или количественном выражении. Например, сколько процентов в продажах занимают тонометры, сколько – ингаляторы, а сколько – глюкометры. Анализ структуры позволяет выявить наиболее доходные и востребованные категории, а также те, которые требуют корректировки.

Динамика ассортимента отражает его изменения во времени под воздействием различных факторов. К таким факторам относятся:

- Новизна ассортимента. Определяется долей новых или модернизированных товаров в общем ассортименте. Рынок медицинских приборов для населения характеризуется высокой динамикой новизны, обусловленной:

- Технологическим прогрессом. Появление более точных сенсоров, миниатюризация, интеграция с мобильными приложениями (например, умные весы, тонометры с Bluetooth, фитнес-трекеры с функцией ЭКГ).

- Изменением медицинских рекомендаций. Развитие протоколов лечения и профилактики может стимулировать спрос на определенные типы приборов.

- Потребительскими ожиданиями. Запрос на удобство, автономность, неинвазивность, возможность дистанционного мониторинга.

Высокие показатели новизны свидетельствуют об инновационности предложения и способности рынка адаптироваться к изменяющимся условиям.

- Устойчивость ассортимента. Способность ассортимента оставаться стабильным, т. е. постоянное наличие товаров на складе и в продаже. Для медицинских приборов устойчивость крайне важна, так как часто они являются товарами повседневного спроса для людей с хроническими заболеваниями. Факторы, влияющие на устойчивость:

- Надёжность поставок. Стабильность работы поставщиков и логистических каналов.

- Прогнозирование спроса. Точность планирования объёмов закупок.

- Жизненный цикл продукта. Наличие замены для устаревших моделей.

- Регуляторные изменения. Своевременная адаптация к новым требованиям (например, перерегистрация, изменения стандартов).

Факторы, которые влияют на динамику ассортимента медицинских изделий:

- Технологический прогресс. Самый мощный драйвер.  Появление новых материалов, методов измерения, развитие электроники и программного обеспечения, ведёт к созданию более совершенных, компактных, точных и удобных приборов. Примером можно привести переход от ртутных термометров к электронным и инфракрасным.

- Демографические изменения и эпидемиологическая ситуация. Старение населения увеличивает спрос на приборы для контроля хронических заболеваний. Рост заболеваемости приводит к повышению спроса на пульсоксиметры и ингаляторы.

- Изменение потребительских предпочтений. Люди стремятся к самоконтролю за здоровьем, предпочитают неинвазивные методы, ценят дизайн, эргономику, простоту использования, возможность синхронизации данных со смартфонами или персональными медицинскими кабинетами.

- Экономические факторы. Уровень доходов населения влияет на доступность более дорогих и технологичных приборов.  Цена, скидки, доступность приобретения товара в рассрочку – всё этот формирует структуру спроса.

- Нормативно-правовые изменения. Новые требования к регистрации, сертификации или маркировке могут привести к исчезновению одних приборов с рынка и появлению других, соответствующих новым стандартам.

- Конкуренция. Активная деятельность конкурентов (выпуск новых моделей, снижение цен, улучшение сервиса и т. д.) заставляет других участников рынка постоянно обновлять и оптимизировать свой ассортимент.

- Развитие телемедицины. Распространение дистанционных медицинских консультаций стимулирует спрос на домашние диагностические приборы, способные передавать данные врачу.

Методы анализа динамики ассортимента медицинских изделий:

- Статистический анализ. Изучение данных о продажах, закупках, остатках в динамике (месяц к месяцу, год к году).

- SWOT-анализ. Оценка сильных и слабых сторон ассортимента, возможностей и угроз.

- ABC/XYZ-анализ. Сегментация ассортимента по объёму продаж и стабильность спроса для выявления наиболее значимых и наименее значимых позиций.

- Экспертные оценки. Привлечение таких специалистов, как, фармацевты, врачи, маркетологи, для прогнозирования тенденций.

- Маркетинговые исследования.  Опросы потребителей, фокус-группы для выявления скрытых потребностей и предпочтений.

  - .  Оценка потребительских свойств и показателей качеств основных групп медицинских приборов

Оценка потребительских свойств и показателей качества является критически важным этапом товароведческого анализа медицинских приборов, особенно предназначенные для домашнего использования. Именно эти свойства и показатели определяют, насколько эффективно, безопасно и удобно изделие будет выполнят свои функции, удовлетворяя потребности конечного потребителя.

Потребительские свойства – это совокупность характеристик товара, определяющих его способность удовлетворять потребности человека. Для медицинских приборов они включают не только их прямое назначение, но и удобство использования, надёжность, безопасность, эстетику и экономичность.

Показатели качества – это измеримые характеристики, количественно или качественно характеризующие степень соответствия товара установленным требованиям и его способность удовлетворять определённые потребности. Для медицинских изделий и приборов есть свои показатели, и они часто стандартизированы и строго регламентированы.

Общие потребительские свойства и показатели качества для всех медицинских приборов:

- Функциональность:

- Свойство: соответствие прибора заявленному медицинскому назначению (измерение давления, ингаляция).

- Показатели: наличие всех заявленных функций, их точность, диапазон действия.

- Надёжность:

- Свойство: способность прибора сохранять работоспособность в течение определённого времени и при заданных условиях эксплуатации.

- Показатели:

- Безотказность

- Долговечность

- ремонтопригодность

- Безопасность:

- Свойство: отсутствие недопустимого риска вреда для здоровья пользователя или окружающих.

- Показатели:

- Электрическая безопасность. Защита от поражения током, перегрева

- Механическая безопасность. Отсутствие острых углов, надёжность креплений, устойчивость к падениям

- Биологическая/химическая безопасность. Нетоксичность, биосовместимость материалов, отсутствие аллергенов

- Электромагнитная совместимость (ЭМС). Соответствие стандартам по электромагнитным помехам и устойчивости к ним

- Эргономичность и удобство использования:

- Свойство: комфортность и простота взаимодействия пользователя с прибором.

- Показатели:

- Простота управления. Интуитивно понятный интерфейс, количество кнопок, читаемость дисплея.

- Комфорт. Удобство хватки, вес, размер, простота очистки.

- Информативность индикации. Чёткость и доступность информации на дисплее, наличие звуковых сигналов.

- Эстетичность:

- Свойство: привлекательный внешний вид, соответствие современным дизайнерским тенденциям.

- Показатели:

- Дизайн

- Цветовое решение

- Качество материалов корпуса

- Качество сборки

- Экономичность:

- Свойство: соотношение цены прибора и стоимости его эксплуатации к его функциональности и качеству.

- Показатели:

- Цена

- Стоимость расходных материалов

- Энергопотребление

- Информативность:

- Свойство: полнота и доступность информации о приборе

- Показатели:

- Наличие подробной инструкции на русском языке

- Чёткая маркировка

- Наличие сервисных центров

2.3. Выявление проблем и разработка рекомендации по совершенствованию медицинских приборов

Анализ современного состояния рынка и структуры ассортимента приборов для населения выявляет ряд существенных проблем и потенциальных направлений для развития. Совершенствование ассортимента должно быть направлено на повышение его эффективности, доступности, безопасности, удобства для применения конечным пользователем.

На данный момент выявлены такие проблемы как:

- Проблемы информационного характера и потребительской грамотности:

- Недостаток достоверной информации. Потребителям сложно отличить действительно медицинские приборы от устройств с недоказанной эффективностью. Реклама иногда может преувеличивать действительные возможности товара.

- Сложность выбора. Обилие моделей с похожим функционалом, но разными характеристиками и ценами затрудняет осознанный выбор. Отсутствие единых, понятных рейтингов и экспертных обзоров.

- Непонимание принципов работы и правил использования. Многие пользователи не читают инструкции или не до конца понимают, как правильно использовать прибор, что приводит к некорректным измерениям или снижение эффективности лечения.

- Отсутствие чётких критериев качеств для потребителя. Сложно оценить реальную точность, надёжность и долговечность прибора до покупки.

- Технологические и функциональные проблемы:

- Ограничение совместимости и интеграции. Многие “умные” приборы от разных производителей не могут обмениваться данными или используют несовместимые платформы, создавая проблемы для пользователей.

- Сложность для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Интерфейсы некоторых современных приборов могут быть слишком сложными, мелкие шрифты, отсутствие голосового сопровождения – это всё затрудняет использование.

- Вопросы кибербезопасности. Хранение и передача персональных медицинских данных через облачные сервисы и мобильные приложения вызывают опасения по поводу их защиты.

- Зависимость от расходных материалов. Высокая стоимость или ограниченная доступность специфических расходных материалов (тест-полоски, растворы, специальные батарейки) может делать использование прибора нецелесообразным.

- Проблемы структуры и доступности ассортимента:

- Неравномерность распределения. Некоторые нишевые, но важные приборы могут быть мало представлены на рынке или доступны только в специализированных точках продаж.

- Избыток однотипных предложений. В популярных категориях наблюдается избыточное количество похожих моделей, что не всегда способствует удовлетворению потребностей.

- Отсутствие комплексных решений. Пользователям приходится покупать отдельные приборы для измерения разных параметров, хотя технологически возможно создание более интегрированных домашних медицинских систем.

- Экономические проблемы и проблемы ценообразования:

- Высокая стоимость. Современные, высокотехнологичные приборы часто имеют высокую цену, что делает их недоступными для широких слоёв населения.

- Непрозрачность ценообразования. Разница в ценах на, казалось бы, идентичные по функционалу приборы может быть значительной, что дезориентируют покупателя.

- Зависимость от импорта. Многие высокотехнологичные приборы являются импортными, что делает их стоимость чувствительной к курсам валют и логистическим издержкам.

- Проблемы пользовательского опыта:

- Отсутствие адаптивности. Приборы не всегда могут адаптироваться к индивидуальным особенностям пользователя.

- Сложность интерпретации данных. Многие приборы предоставляют данные, но не дают рекомендаций или понятных объяснений, что требует консультации с врачом.

Рекомендации по совершенствованию ассортимента медицинских изделий:

- Повышение информативности и прозрачности:

- Ввести чёткую маркировку для медицинских приборов, указывающую на их класс опасности, наличие сертификации, точность измерений и рекомендуемый срок службы.

- Запуск онлайн-ресурсов, брошюр, обучающих видеороликов, объясняющих принципы работы, правила использования и ухода, а также помогающих в выборе.

- Поддержка независимых организаций, проводящих тестирование и рейтингование медицинских изделий для населения, публикующих результат в доступной форме.

- Обучение фармацевтов и консультантов в точках продаж, способных грамотно информировать покупателей.

- Технологическое развитие и стандартизация:

- Разработка протоколов и их внедрение для обмена данными между медицинскими приборами, мобильными приложениями, электронными медицинскими картами

- Внедрение строгих стандартов защиты данных и шифрования.

- Оптимизация структуры ассортимента:

- Поддержка инноваций в создании приборов для специфических категорий пользователей (беременных, детей, пожилые, люди с хроническими заболеваниями).

- Разработка функциональных, надёжных, но более доступных приборов, занимающих нишу между бюджетом и премиальными моделями.

- Повышение доступности и экономической эффективности:

- Для пациентов с хроническими заболеваниями, ограниченными возможностями, рассмотреть возможности частично компенсации стоимости жизненно важных медицинских приборов.

- Стимулирование отечественных производителей для снижения зависимостей от импорта и стабилизации цен.

- Улучшение пользовательского опыта и адаптивности:

- Внедрение функций искусственного интеллекта для помощи в интерпретации данных, предоставления рекомендаций и напоминания о необходимых действиях.

- Возможность сохранения индивидуальных профилей пользователей, адаптация приборов под их потребности.

- Разработка мобильных приложений, которые не только собирают данные, но и предоставляют пользователю понятный анализ, графики динамики и возможность делиться информацией с врачом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый товароведческий анализ ассортимента медицинских изделий для населения, показал его значительную широту и динамичное развитие. Рынок демонстрирует постоянное пополнение новыми моделями.

В ходе исследования было выявлено, что ключевую роль в ассортименте занимают приборы для базового мониторинга состояния здоровья, такие как, тонометры, термометры, глюкометры. Отмечена общая тенденция к повышению качества продукции, однако сохраняется актуальность вопросов, связанных с недостаточным информированием потребителей о правилах выбора и эксплуатации, а также необходимостью усиления контроля за соответствием прибора заявленным характеристикам и стандартам безопасности.

Для дальнейшей оптимизации ассортимента и повышения его эффективности рекомендуется сосредоточиться на внедрении инновационных решений, ужесточении входного контроля качества, активном информировании потребителей и развитии постпродажного обслуживания. Только комплексный подход позволит обеспечить население высококачественными и доступными медицинскими приборами, способствуя улучшению профилактики заболеваний, ранней диагностики и общему повышению качества жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Алексеев Р. М. Актуальные вопросы стандартизации и сертификации медицинских изделий нового поколения // Вестник стандартизации. – 2023. - №4 (251). – С. 77–84.

- Баранова Л. И., Смиронов К. С. Классификация и идентификация медицинских приборов бытового назначения: методические аспекты // Вопросы товароведения и экспертизы. – 2023. №2 (115). – С. 25–33.

- Волкова Е. В. Цифровые медицинские приборы: особенности товароведческого анализа и потребительские риски // Инновации в товароведении. – 2024. - №1 (70). – С. 30–37.

- Григорьева Н. Ю. Тенденции развития ассортимента персональных медицинских приборов для мониторинга здоровья // Современные проблемы товароведения. – 2024. – Т. 9, №1. – С. 15–22.

- Зайцев А. И. Влияние регуляторных требований и формирование ассортимента медицинских изделий для домашнего использования // Юридический вестник потребительского рынка. – 2023. - №5. – С. 110–118.

- Иванова А. Б. Товароведение медицинских изделий: Учебник для вузов – М.: Юрайт, 2023. – 450 с.

- Ковалёв П. Р. Эволюция ассортимента медицинских приборов для самодиагностики в условиях растущего спроса // Вестник товароведа. – 2023. №3 (150). – С. 78–85.

- Козлов В. П. Особенности ценообразования на рынке медицинских приборов для домашнего использования // Финансы и кредит. – 2024. - №2 (830). – С. 88–95.

- Кузнецова Л. М. Прогнозирование спроса на персонализированные медицинские изделия для домашнего использования // Футурология товароведения. – 2025. - №1 – С. 45–53.

- Лебедев С. В. Проблемы фальсификации и контрафакта медицинских изделий на потребительском рынке: новые вызовы. // Проблемы экономики и управления. – 2023. - №1 (89). – С. 70–76.

- Макаров И. А. Методы оценки качества и безопасности инновационных медицинских изделий для домашнего использования // Научный журнал медицинских технологий. – 2024. – Т. 12, №4. – С. 55–62.

- Новикова Д. А. Методология товароведческого анализа электронных медицинских устройств в условиях цифровизации здравоохранения // Инновации в товароведении. – 2024. - №1 (70). – С. 30–37.

- Петров В. Г. Современный рынок медицинских приборов для домашнего использования: Аналитический обзор. – СПб.: Питер, 2023. – 320 с.

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2012. №1416 “Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий” (в ред. От 31.05.2023). – Доступ из СПС “КонсультантПлюс”.

- Соколова М. А. Потребительские предпочтения при выборе медицинских изделий: современные подходы и вызовы. – М.: Стандартинформ, 2023. – 280 с.

- Степанов А. И. Влияние искусственного интеллекта на развитие ассортимента медицинских гаджетов: перспективы и риски // Интеллектуальные системы в товароведении. – 2025. - №1. – С. 20–28.

- Федеральный закон от 241.11.2011 №323-ФЗ “Об основах здоровья граждан в Российский Федерации” (в ред. От 24.07.2023). – Доступ из СПС “КонсультантПлюс”.

- Морозова О. Л. Методы оценки потребительских свойств медицинских устройств для домашнего использования // Торгово-экономический журнал. – 2023. - №4 – С. 55–62.